**询价邀请函**

XXXXX有限公司：

 我单位需对手持裂隙灯采购项目进行询价，邀请贵公司根据询价文件要求参加本次询价活动，项目要求如下：

一、报价人须知

1. 参加询价的公司应遵循政府采购的法律法规及通行规则。
2. 询价资料包括：①询价邀请函；②询价报价表（最低报价）；③《营业执照》；④代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》及《生产厂家授权书》；⑤生产制造商的需提供《医疗器械生产许可证》；⑥所投产品需具有药监部门核发的《医疗器械注册证》；⑦产品彩页原件；⑧技术参数要求响应偏离说明表；⑨廉洁承诺书；⑩售后服务承诺函。⑪经办人近一年内缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（至少提供连续三个月）。

二、报价文件封装：报价人提交的报价单和相关资质资料装订一式三本（一正两副），放入文件袋内密封好，对应写明报价单位名称、联系人及联系方式。

三、报价文件送达截止时间及地点：

2024年11月18日17:00时前送达湖北省黄石市第五医院有限公司设备科，逾期恕不接受。

四、付款方式：

产品安装、调试、培训完毕，买方在培训完毕后30日内完成验收，验收合格后首付10%，余款分批支付，在质保期满无质量问题时无息付清。买方付款前，卖方须开具税率为13%的增值税发票。

采购单位：黄石市第五医院有限公司

地址：黄石市下陆区下陆大道33号

联系人：熊老师

 联系方式：0714-5317166

黄石市第五医院医疗设备采购报价单

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 报价单位 |  |
| 设备品牌型号 |  |
| 生产厂家 |  |
| 质保期 |  |
| 包含的配件 | 耗材及价格： |
| 报价金额（万元） | 金额小写： 金额大写：  |
| 授权委托人签字（联系方式） |  |

**廉洁承诺书**

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受相关部门或司法机关调查处理。

投标人授权代表：

投 标 人（公章）：

时间： 年 月 日

**承诺函**

致黄石市第五医院设备科：

我公司确认所供的设备为全新的，合格的产品。

1. 我公司确认所供的设备具备合法有效的手续及证件。（医疗器械产品注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证等）
2. 我公司确认所供的设备符合询价设备所列的全部参数标准。
3. 我公司所供设备基础质保期最低为壹年。质保期内非院方原因出现的质量问题，由我公司免费维修。质保期外，仅收取需要更换的零配件费用。
4. 我公司若发生未履行承诺义务的情况时，愿承担由此产生的包括赔偿在内的一切法律责任。

公司签章：

日期：

**手持裂隙灯功能参数**

**一、显微镜:**

物镜倍率：1.0x 1.6x

目镜倍率：10x 16x

显微镜总倍率：10x 16x

工作距离：81mm

瞳距调节范围：45-78mm

屈 光度调 节：＋5D―–5D

1. **照明**:

裂 隙 宽 度：0mm―12mm连续可调

裂 隙 高 度：１mm--12mm连续可调

光 栏 直 径：12mm

裂 隙 角 度：水平旋转±30度

滤 色 片：隔热片、色温补偿、无赤片、钴蓝片

**三、电源，尺寸**：

照明灯泡： 高亮白色LED

照度：≥30000Lux

LED工作电压：DC7.4V，680mAh

电池：Li-ion 电池7.4V/680mAh，每次充满电可持续使用5-6小时

重量**：**≤700g(含电池）

尺寸：169.5mm×109.5mm×228.5mm

四**、主要特点：**

配置高亮度白色LED冷光源灯，亮度无极调节，整机轻便小巧，适用卧床患者和外出义诊。