询价邀请函

XXXXX有限公司：

 我单位需对乳房病灶旋切式活检系统采购项目进行询价，邀请贵公司根据询价文件要求参加本次询价采购项目，项目要求如下：

一、报价人须知

1.参加询价的公司应遵循政府采购的法律法规及通行规则。

2.报价文件包括：①询价邀请函；②询价报价表（最低报价）；③《营业执照》；④代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》及《生产厂家授权书》；⑤生产制造商的需提供《医疗器械生产许可证》；⑥所投产品需具有药监部门核发的《医疗器械注册证》；⑦产品彩页原件；⑧技术参数要求响应偏离说明表；⑨廉洁承诺书；⑩售后服务承诺函。⑪经办人近一年内缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（至少提供连续三个月）。

二、报价文件封装：报价人提交的报价单和相关资质资料装订一式三本（一正两副），装订成册密封签章，对应写明报价单位名称、联系人及联系方式。

三、报价文件送达截止时间及地点：

2025年3月7日17:00时前送达湖北省黄石市第五医院有限公司设备科，逾期恕不接受（所有报价文件递交截止时间后概不退还）。

1. 付款方式：

产品安装、调试、培训完毕，买方在培训完毕后30日内完成验收，验收合格后付总货款90%，余款作为质保金在质保期满后无质量问题时首月无息付清。买方付款前，卖方须开具税率为13%的增值税发票。

1. 联系事项

采购单位：黄石市第五医院有限公司

地址：黄石市下陆区下陆大道33号

联系人：熊老师

联系方式：0714-5317166

黄石市第五医院医疗设备采购报价单

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 报价单位 |  |
| 设备品牌型号 |  |
| 生产厂家 |  |
| 质保期 |  |
| 包含的配件 | 耗材及价格： |
| 报价金额（万元） | 金额小写： 金额大写：  |
| 授权委托人签字（联系方式） |  |

廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受相关部门或司法机关调查处理。

投标人授权代表：

投 标 人（公章）：

时间： 年 月 日

承诺函

致黄石市第五医院设备科：

1.我公司确认所供的设备为全新的，合格的产品。

2.我公司确认所供的设备具备合法有效的手续及证件（医疗器械产品注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证等）。

3.我公司确认所供的设备符合询价设备所列的全部参数标准。

4.我公司所供设备基础质保期最低为壹年。质保期内非院方原因出现的质量问题，由我公司免费维修。质保期外，仅收取需要更换的零配件费用。

5.我公司若发生未履行承诺义务的情况时，愿承担由此产生的包括赔偿在内的一切法律责任。

 公司签章：

日 期：

乳房病灶旋切式活检系统技术参数

1. 整机

 1.1 电源：交流电220V, 50Hz

 1.2 功率：≥250W

 1.3 运行模式：短时加载连续运行

 1.4 真空负压： ≥ -85kPa±5kPa（23～27inHg）

 1.5 抽气速率：≥ 20L/min～30L/min

1. 主机

 ★2.1 工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）；

 2.2大于等于15英寸全彩触摸屏，操作灵活，显示清晰、简洁；

2.3具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织

2.4具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液

★2.5取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割；

★2.6真空桶透明窗口设计，可直视液面水平；

3.驱动手柄

★3.1工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。

4.活检针

4.1三凹面刀尖设计，穿刺效率更高；

4.2活检针前端360°单向旋转切割，切缘完整；

4.3取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶；

★4.4外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度；